新竹科學工業園區104年度園區廠商節水節能減碳輔導計畫

歷年節水輔導

成效追蹤查核表

基本資料

工廠名稱：

工廠地址：

主管部門：

主管姓名：               職    稱：

填寫人員：               職    稱：

電    話：               傳    真：

電子郵件：

填寫日期：           年           月          日

~查核表說明~

- 查核表調查目的：

自民國91年起科技部新竹科學工業園區管理局為推動園區廠商進行節約用水，成立新竹科學工業園區節水輔導小組，每年由科技部新竹科學工業園區管理局篩選接受輔導廠家後，進行節水技術現場輔導及節水潛力評估。

科技部新竹科學工業園區管理局為持續追蹤歷年接受節水輔導廠商各項節水建議案之執行成效，於本年度辦理之「新竹科學工業園區104年度園區廠商節水節能減碳輔導計畫」中，委託財團法人中興工程顧問社進行本次查核表調查，本查核表調查對象為園區91 ~ 103年度接受節水輔導之廠商，希望藉由查核表調查執行成效，以了解節水建議方案執行的情形。

本查核表內容僅供科技部新竹科學工業園區管理局未來推動下一階段節約用水輔導工作之參考，相關資訊絕無外流之虞，煩請各位　先進撥暇閱讀，並協助填寫查核表。

- 查核表調查內容：

本查核表內容主要包括六個部分：

  - 用水基本資料 (包括三年內用排水資料、純水/廢水系統及廠內回收現況)。

  - 製程廢水回收情形說明 (包括製程廢水來源、處理設施、回用單元)

  - 公用系統用水操作及現況 (包括冷卻水塔及廢氣洗滌塔設施)。

  - 生活用水使用現況 (餐廳及沖廁之民生用水量，以及澆灌用水之公共用水量)。

  - 推動落實節約用水措施描述與說明 (包括當年輔導團隊建議執行項目)。

  - 抗旱措施。

- 查核表填寫說明：

| 調查項目 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 部門 | 聯絡人所屬部門。 |
| 員工人數 | 公司103年平均員工人數 |
| 主要產品 | 公司生產價值排名前3之產品名稱。 |
| 主要產品歷年產量 | 各主要產品之產量，產量單位以片為主，若單位產品無法以片計量者 (如非屬面板、晶圓、LED及太陽能產業別之廠家)，填寫時請加註產品單位。 |
| 原始取水量 | 原始取水量係指由各供應來源引進公司被第一次利用之水量。原始取水量依其供應來源方式可分為由自來水系統供應及自行取水方式，如雨水、空調冷凝水 (OAC) 等。 |
| 各類用水調查 | 若貴公司(廠商)產品生產過程中無冷卻用水、鍋爐用水及製程用水等大量用水，可填寫民生用水資料。 |

- 查核表回收方式：

煩請貴單位(公司)撥冗填寫，填妥後請於104年09月18日將查核表以郵寄或傳真、E-MAIL等方式寄回本公司，謝謝您的合作。

郵寄:財團法人中興工程顧問社

地址:114台北市內湖區新湖二路280號6樓

傳真:(02)29718858   E-mail:yuhsuan@sinotech.org.tw

如有任何問題請洽詢：(02)8791-9198轉648  王郁萱

(02)8791-9198轉649  黃欣栩

＊電子檔案可於http://www.sinotech.org.tw/eerc-ctr/sipawater2015.htm下載

壹、用水基本資料

- 基本資料及用排水資料 				         水量單位：CMD

| 項目 | 102年6月 | 103年6月 | 104年6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總用水量 | 自來水 |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |
|  | 地面水 |  |  |  |
|  | 臨時購入水源(如旱災) |  |  |  |
|  | 雨水 |  |  |  |
|  | 其他_______ |  |  |  |
| 合計總用水量(CMD) |  |  |  |
| 回收水量(CMD) |  |  |  |
| 排放水量(CMD) |  |  |  |
| 全廠回收率(%) |  |  |  |
| 製程回收率(%) |  |  |  |
| 全廠排放率(%) |  |  |  |
| 單位產品用水量註1 | 主要產品名稱 |  |  |  |
|  | 主要產品每月之產量(片/月) |  |  |  |
|  | 主要產品每片的面積註1 (m2) |  |  |  |
|  | 主要產品每片所含的註2 平均層數 (層數/片) |  |  |  |
|  | 單位產品用水量(噸/片) |  |  |  |
|  | 主要產品產能利用率(%) |  |  |  |
|  | 因擴廠、產品開發、試營運或其他等因素，因而於年度內使整廠用水量有變動者，請於右方格內簡略說明原因。 |  |  |  |

備註：1. 單位產品無法以片計量者 (如非屬面板、晶圓、LED及太陽能產業別之廠家)，填寫時請加註產品單位；另外屬面板業者產品面積以投片面積(Array + Color Filter)為主，故單位產品用水量則需涵蓋Array + Color Filter製程。

2. 依據廠家製程狀況填寫產品所含的平均層數，若無此估算方式者可無需填寫。

3. 請填寫民國102、103、104年各年6月之數據。(1 噸水= 1 立方公尺水= 1 度水)

二、歷年月平均最大用水量              CMD

三、目前廠內回收現況

| 項目 | 節水量 (CMD) | 百分比(％) |
| --- | --- | --- |
| 製程系統節水或回收利用（純水系統、製程分流、多段串級利用） |  |  |
| 公用系統節水或回收利用(冷卻水塔、廢氣洗滌塔等…) |  |  |
| 民生用水節水或回收利用(澆灌系統、飲水、廚房用水、沖廁等…) |  |  |
| 管末廢水回收(廢水處理廠排放水回收…) |  |  |
| 省水器材換裝（省水龍頭、二段式馬桶…） |  |  |
| 節水宣導與效率用水管理（員工節水教育訓練、用水監控管理系統…） |  |  |
| 雨水貯留系統利用 |  |  |
| 中水（生活雜排水）回收處理利用 |  |  |
| 其他，請說明： |  |  |
| 合計 |  |  |

＊百分比（％）=各項目之節水量/合計節水量

四、回收率現況

- 請確認是否有各別環評標準：□有 □無

- 若有各別環評承諾標準者請填表1；無環評承諾者請填表2。

表1 各別環評承諾之現況說明表

| 項目 | 環評承諾目標 | 現況（104年6月） |
| --- | --- | --- |
| 製程回收率 | ＞ ％ | ％ |
| 全廠回收率 | ＞ ％ | ％ |
| 全廠排放率 | ＜ ％ | ％ |

表2 非屬各別環評承諾之現況說明表

| 項目 | 園區要求目標 (參考表3) | 現況（104年6月） |
| --- | --- | --- |
| 製程回收率 | ＞ ％ | ％ |
| 全廠回收率 | ＞ ％ | ％ |
| 全廠排放率 | ＜ ％ | ％ |
| 建廠日期 | 年 月 日 (以使用執照為主，請檢附使用執照) |

表3 新竹科學工業園區廠商建廠時間對應回收率標準

| 建廠時間 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民國83年以前 | >50% | >30% | <80% |
| 民國83~88年 | >70% | >50% | <80% |
| 民國88年以後 | >85% | >70% | <70% |

五、冬季全廠排放率調查

| 項目 | 103年12月 | 104年1月 | 104年2月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全廠排放率 | ％ | ％ | ％ |

六、請檢附園區公會新版用水平衡圖(104年6月)

用水平衡圖園區(R7版)圖示範例（請以A4紙張另附）

用水平衡圖園區(非生產公司版)圖示範例（請以A4紙張另附）

用水平衡圖園區(光電業版)圖示範例（請以A4紙張另附）

貳、製程廢水回收情形說明

貴單位（公司）檢附之用水平衡圖若屬（R7版及光電版）者請填寫以下內容，若用水平衡圖為非生產公司者，則無需填寫此大項內容。

- 針對用水平衡圖所填報之內容，請說明製程廢水導入回收系統的水源、處理設施及回用單元。

| 製程廢水來源 | 相對應之處理設施 | 回用單元 |
| --- | --- | --- |
| (舉例說明) CMP廢水 | 化學混凝沉澱 | 次級用水 冷卻水塔用水 |
| (舉例說明) TMAH廢水 | 樹脂+AC+SAC+RO | 次級用水 洗滌塔 |

(若表格不夠填寫時，請自行增加)

- 因應納管水管制氨氮及TMAH之議題，貴單位（公司）製程廢水是否含有TMAH或氨氮廢水之問題。

(有；( 無。

- 承上題，若勾選「有」者，請說明此股廢水目前的處理方式，請以勾選及說明。

(有回收使用，處理設施說明

(無回收，導入廢水處理廠，請說明納管水氨氮濃度    mg/L；TMAH濃度       mg/L。

(尚在評估回收處理方式，請說明貴單位（公司）已評估之方案

參、公用系統用水操作及現況

一、冷卻水塔及廢氣洗滌塔設置規格及操作現況

冷卻水塔示意圖

填寫說明：

- 若廠內有多種不同廠牌及型式冷卻水塔或廢氣洗滌塔，則請填寫佔廠內冷卻或處理能力最大百分比例廠牌冷卻水塔之規格及操作現況資料。

- 若廠內有多組相同廠牌及型式冷卻水塔或廢氣洗滌塔，則請填寫各組冷卻水塔或廢氣洗滌塔總和之冷卻或處理能力、循環水量等操作現況資料。

(一)冷卻水塔規格及操作現況：

| 冷卻水塔規格 |
| --- |
| 1. 冷卻水塔總冷卻噸數 RT (總冷卻噸數= (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6)，不足請自行增加) (1) RT× 台，冷卻水塔型式： (4) RT× 台，冷卻水塔型式： (2) RT× 台，冷卻水塔型式： (5) RT× 台，冷卻水塔型式： (3) RT× 台，冷卻水塔型式： (6) RT× 台，冷卻水塔型式： 2. 實際耗用的冷凍噸數： RT 3. 實際循環水量： 噸/天 4. 實際蒸發水量： 噸/天 5. 目前冷卻水塔已採行之相關節水措施為何? □提高濃縮倍數 □排放水導電度控制 □回收再利用 □其他 請說明節水措施 |
| 季節別 | 補充水 水源別 | 補充水量 (M) (CMD) | 補充水量 (P)百分比(％) | 補充水導電度 (E1)(µS/cm) | 蒸發損失水量 (V)( CMD) | 排放水量 (B)( CMD) | 排放水導電度 (E2) (µS/cm) | 濃縮倍數 (CR) |
| 103年09月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104年03月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104年06月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 自來水或回收水或替代水源 | 補水量含自來水、回收水取水量 | 百分比為指佔全廠用水量% | --- | --- | --- | --- | CR=E2/E1 |

說明：1.冷卻水塔補水量佔全廠用水量百分比計算式：P=冷卻水塔補水量/(全廠自來水取水量+全廠回收水量)×100％；2.冷卻水塔補水量包括冷卻水塔自來水及回收水之取水量；3.冷卻水塔補水量(M)=蒸發水量(V)+排放水量(B)；4.濃縮倍數CR=E2/E1；5.冷卻水塔蒸發水量(實際運轉1,000 RT約為120 ~ 150 CMD)

※冷卻水之排放水導電度一般建議控制在1,500~2,000 µS/cm之間，過高可能造成管線結垢。

(二)廢氣洗滌塔規格及操作現況：

| 廢氣洗滌塔規格 |
| --- |
| 1. 洗滌塔處理能力共計： CMM= (總處理能力= (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6)，不足請自行增加) (1) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： (4) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： (2) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： (5) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： (3) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： (6) CMM× 台，廢氣洗滌塔型式： 2.實際處理能力： CMM 3.實際循環水量： LPM 4.實際補充水量： LPM 5.去除污染物種類： 6.循環水pH設定值： 7.循環水導電度設定值： µS/cm 8.廢氣洗滌塔蒸發量： M3/1000CMM 4.目前廢氣洗滌塔已採行之相關節水措施為何? □pH控制 □排放水回收 □其他 請說明節水措施_______ ______ 備註：以上數據請填寫年平均數值，水量單位：LPM、處理能力單位：CMM。 |
| 季節別 | 補充水水源別 | 補充水量(M) LPM | 補充水量(P) 百分比(％) | 補充水 pH值 | 補充水導 電度(µS/cm) | 蒸發水量(V) (LPM) | 排放水量(B) (LPM) | 排放水 pH值 | 排放水導 電度(µS/cm) |
| 103年09月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104年03月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104年06月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 自來水或 回收水或替代水源 | 補水量含自來水 、回收水取水量 | 佔全廠用水量% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

說明：1.廢氣洗滌塔補水量佔全廠用水量百分比計算式：廢氣洗滌塔補水量/(全廠自來水取水量+全廠回收水量)×100％

2.廢氣洗滌塔補水量包括廢氣洗滌塔自來水及回收水之取水量

3.廢氣洗滌塔補水量(M)=蒸發水量(V)+排放水量(B)

肆、生活用水使用現況

| 廠區員工人數 | (人) |
| --- | --- |
| 項目 | 澆灌用水 | 餐廳 | 沖廁 | 其他： |
| 每日平均用水量 (CMD) |  |  |  |  |
| 備註 |  |

單位人口生活用水量：            CMD

註：單位人口生活用水量 = (餐廳+沖廁+澆灌用水+其他)/廠區員工人數

伍、推動落實節約用水措施描述與說明

- 貴單位（公司）歷年來執行節水措施落實之狀況（包括歷年節水輔導建議節水項目、廠內自行推動之節水措施、冷卻水塔及廢氣洗滌塔目前已進行實施相關節水措施）

| 年度 | 節水方案名稱 | 建議來源 | 執行狀況 | 未執行原因 | 投資金額 （萬元） | 可節省水量 （CMD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 節水輔導建議 /廠內自行推動 | 已完成/執行中 （ 年/ 月） |  |  |  |
| 合 計 | --- |  |  |

※（表格不足請自行延伸）

- 貴廠尚未進行節水措施之原因？(可複選，並請於(  )內註明優先順序1,2,3,....)

| ( ) 用水成本不高 | ( ) 未有缺水/限水之壓力 |
| --- | --- |
| ( ) 未有廢水排放限制之壓力 | ( ) 想回收，但未有適合之回收方案 |
| ( ) 怕影響產品良率，節水方案需再評估 | ( ) 舊有廠區機台管線分流不易 |
| ( ) 廠區內無多餘空間增加回收設備 | ( ) 回收成本設備費用高，不符經濟效益 |

(  ) 其它，請說明                                                 。

- 貴單位（公司）除上述已經執行之節水措施外，後續規劃/評估之節水方案為何？(可複選，並請於(  )內註明優先順序1,2,3,....)

(  ) 冷卻水塔、廢氣洗滌塔、空調系統等公用系統之操作管理改善或排放水回收。

請說明方案：                                                          。

(  ) 製程用水減量措施（指為降低製程之用水量所採取之方法，包括：用水點加裝水錶以管理製程用水、各種低耗水量設備選用、改善製程用水單元單位耗水量或串級循環利用控制設計、純水系統單元再生週期延長、操作改善等）。

請說明方案：                                                          。

(  ) 製程用水回用措施（包括製程分流、製程排水直接再利用於另一次級用水單元、純水系統濃縮水回收或以離子交換、RO、UF等高級處理方法將製程廢水回收利用等）。

請說明方案：                                                          。

(  ) 放流水回用措施(指將放流水直接用於澆灌、回用於製程或經處理後再回用於製程)

請說明方案：                                                          。

(  ) 民生用水之用水減量措施(指裝置省水器材或廚房用水、澆灌用水等之減量或回收)。

請說明方案：                                                          。

(  ) 替代水源設置措施(指裝置雨水貯留利用系統、中水利用等替代水源及水再生設施)

請說明方案：                                                          。

(  ) 效率用水管理(指辦理廠內員工節水教育訓練、在各主要耗水點加裝水錶設施、建置線上用水平衡圖進行水量即時監控設施等)。

請說明方案：                                                          。

(  ) 其它節水相關措施。

請說明方案：                                                          。

陸、抗旱措施

因應104年度第一季水情吃緊之情形，請貴 單位（公司）提供停水、缺水或發布限水通知時之應變措施說明，以下以勾選及說明方式填寫。

  - 內部有無緊急應變的標準作業程序 ( 有；( 無

  - 承上題，勾選「有」者，請提供標準作業程序之書面資料或簡列陳述如下，勾選「無」者，請跳第3題。

  - 若填寫無者，請提供若發布限水通知時，貴單位（公司）的應對作為：

本查核表已填寫完畢，謝謝您的合作！